## Presupuesto
PRESUPUESTO
PROYECTO | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD HUACCANA DEL DISTRITO DE HUACCANA-PROVINCIA DE CHINCHEROS-DEPARTAMENTO DE APURIMAC
ESPECIALIDAD | INSTALACIONES PARA EL SISTEMA INFORMÁTICO Y DE COMUNICACIONES
FORMULADOR | ING. MARCO ANTONIO ARIZABAL ARRIAGA
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MED. | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (S/) | PARCIAL (S/) | TOTAL (S/)
1 | Sistema de cableado estructurado de voz, data y video |  |  |  |  | 110823.6
1.1 | Adquisición de suministros para cableado estructurado de voz, data y video |  |  |  | 95623.6
1.1.1 | Patch core F/UTP 3 m Cat. 6A | Und | 198 | 39 | 7722 |  | Cotiza
1.1.2 | Patch core F/UTP 1 m Cat. 6A | Und | 240 | 9 | 2160 |  | Cotiza
1.1.3 | Patch panel de 48 puertos RJ-45 F/UTP Cat. 6A | Und | 2 | 682 | 1364 |  | Cotiza
1.1.4 | Patch panel de 24 puertos RJ-45 F/UTP Cat. 6A | Und | 6 | 300 | 1800 |  | Cotiza
1.1.5 | Gabinete de pared 8RU (Kit de ventilación y regleta de alimentación) | Und | 8 | 340 | 2720 |  | Cotiza
1.1.6 | UPS 1 Kva tipo Rach para equipos activos | Und | 8 | 1154 | 9232 |  | Cotiza
1.1.7 | Caja Toma de equipos | Und | 99 | 5.9 | 584.1 |  | Cotiza
1.1.8 | Jack RJ-45 | Und | 198 | 27 | 5346 |  | Cotiza
1.1.9 | Faceplate x 2 | Und | 99 | 7 | 693 |  | Cotiza
1.1.10 | Ordenadores de cable Horizantal 2RU | Und | 24 | 257 | 6168 |  | Cotiza
1.1.11 | Ordenadores de cable Vertical 20RU | Und | 8 | 250 | 2000 |  | Cotiza
1.1.12 | Cable F/UTP o U/UTP Cat.6 A de 4 Pares - Carrete (305m) | Und | 65 | 400 | 26000 |  | Cotiza
1.1.13 | Cable de red de 15m multimodo dúplex Fibra Óptica LC-LC 50/125 - Patch Duplex | Und | 36 | 129 | 4644 |  | Cotiza
1.1.14 | Cable de red de 20m multimodo Fibra Óptica SC-ST 50/125 - Patch Cord | Und | 10 | 141 | 1410 |  | Cotiza
1.1.15 | Modulo transceptor SFP + multimodo | Und | 18 | 334 | 6012 |  | Cotiza
1.1.16 | Bandeja de distribucion para Fibra Optica | Und | 36 | 388 | 13968 |  | Cotiza
1.1.17 | Tuberia PVC Electricas (Ø 1") de 3m | Und | 101 | 8.5 | 858.5 |  | Cotiza
1.1.18 | Tuberia PVC Electricas (Ø 2") de 3m | Und | 8 | 24 | 192 |  | Cotiza
1.1.19 | Tuberia galbanizado (Ø 1 1/2") de 3m | Und | 50 | 55 | 2750 |  | Cotiza
1.2 | Adquisiución de equipamiento para cableado estructurado de voz, data y video |  |  |  | 15200
1.2.1 | Switch administrable PoE de 24p RJ-45 + 4 ranuras SFP | Und | 6 | 1500 | 9000 |  | Cotiza
1.2.3 | Switch administrable PoE de 48p RJ-45 + 4 ranuras SFP | Und | 2 | 3100 | 6200 |  | Cotiza
2 | Sistema de red inalámbrica (WiFi) |  |  |  |  | 11250
2.1 | Adquisición de suministros para red inalambrica |  |  |  | 400
2.1.1 | Cable F/UTP o U/UTP Cat.6 A de 4 Pares - Carrete (305m) | Und | 1 | 400 | 400 |  | Cotiza
2.2 | Adquisición de equipamiento para red inalambrica |  |  |  | 10850
2.2.1 | Access Point | Und | 7 | 1550 | 10850 |  | Cotiza
3 | Sistema de cámaras de seguridad (video vigilancia) |  |  |  |  | 34449
3.1 | Adquisición de mobiliario para cámaras de seguridad |  |  |  | 12250
3.1.1 | Mobiliario para estación de monitoreo | Und | 1 | 12250 | 12250 |  | Cotiza
3.2 | Adquisición de equipamiento para cámaras de seguridad |  |  |  | 22199 |  |  |  | camaras interior |  | camaras exterior
3.2.1 | Cámara de video interior IP DOMO | Und | 22 | 228 | 5016 |  | Cotiza |  | primer piso | 3 | 6
3.2.2 | Cámara de video exterior IP BULLET | Und | 6 | 290 | 1740 |  | Cotiza |  | segundo piso | 6
3.2.3 | Grabador NVR 16 canales, 16 interfaces de red PoE (incluye software) | Und | 2 | 2603 | 5206 |  | Cotiza |  | tercer piso | 6
3.2.4 | Monitor LED 32" + accesorios | Und | 2 | 1643 | 3286 |  | Cotiza |  | cuarto piso | 2
3.2.5 | Servidor para video vigilancia | Und | 1 | 6225 | 6225 |  | Cotiza
3.2.6 | Teclado con pantalla Joystick IP | Und | 1 | 726 | 726 |  | Cotiza
4 | Sistema de llamadas de enfermeras |  |  |  |  | 32355
4.1 | Adquisición de suministros para sistema de llamadas de enfermeras |  |  |  | 1960
4.1.1 | Pulsador de llamadas | Und | 4
4.1.2 | Pulsador de baño | Und | 4
4.1.3 | Pantalla LED alfanumérica con 3 dígitos | Und | 1
4.1.4 | Monitor (Sistema con visualización de llamadas múltiples y reportes Web) | Und | 1
4.1.5 | Reloj receptor | Und | 10
4.1.1 | Kit de Sistema de llamado de enfermeras | Kit | 4 | 490 | 1960
5 | Sistema de sonido ambiental y perifoneo |  |  |  |  | 30395
5.1 | Adquisición de eqipamiento de sonido ambiental y perifoneo |  |  |  | 30395
5.1.1 | Modulo microfono | Und | 2 | 469 | 938 |  | Cotiza
5.1.2 | Amplificador de audio IP | Und | 5 | 1834 | 9170 |  | Cotiza
5.1.3 | Parlante de techo + accesorios | Und | 13 | 1399 | 18187 |  | Cotiza
5.1.4 | Consola de sonido 10 canales | Und | 2 | 1050 | 2100 |  | Cotiza
6 | Sistemas de control de acceso y seguridad |  |  |  |  | 44463.9
6.1 | Adquisición de suministros para control de acceso y seguridad |  |  |  | 43665.9
6.1.2 | Pulsador de ingreso | Und | 59 | 49 | 2891 |  | Cotiza | primer piso | 40
6.1.3 | Sensor de contacto magnetico | Und | 59 | 73.1 | 4312.9 |  | Cotiza | segundo piso | 45
6.1.4 | Cerradura electromagnetica | Und | 59 | 119 | 7021 |  | Cotiza | stercer piso | 50
6.1.5 | Kit de alarma de seguridad | Und | 59 | 499 | 29441 |  | Cotiza | cuarto piso | 18
6.2 | Adquisición de equipamiento para control de acceso y seguridad |  |  |  | 798
6.2.1 | Lectora biometrica de huella digital | Und | 2 | 399 | 798 |  | Cotiza
7 | Sistema de detección de alarma contraincendios |  |  |  |  | 8444.5
7.1 | Adquisición de suministros de detección de alarma contraincendios |  |  |  | 8444.5
7.1.1 | Panel de alarma contraincendios 6 zonas | Und | 1 | 1032.5 | 1032.5 |  | Cotiza
7.1.2 | Panel de alarma contraincendios 5 zonas | Und | 1 | 1050 | 1050 |  | Cotiza
7.1.3 | Alarma / sirena estroboscopica | Und | 7 | 156 | 1092 |  | Cotiza
7.1.4 | Detector de temperatura / humo | Und | 100 | 45 | 4500 |  | Cotiza
7.1.5 | Estación manual de activación de alarma | Und | 11 | 70 | 770 |  | Cotiza
8 | Sistema de telefonía IP |  |  |  |  | 32565
8.1 | Adquisición de equipamiento de detección de alarma contraincendios |  |  |  | 32565
8.1.1 | Servidor telefonico IP PBX | Und | 1 | 10500 | 10500 |  | Por cotizar
8.1.2 | Gateway 24p | Und | 3 | 2399 | 7197 |  | Cotiza
8.1.3 | Telefono IP | Und | 56 | 265.5 | 14868 |  | Cotiza
9 | Sistema de procesamiento y almacenamiento centralizado |  |  |  |  | 36350
9.1 | Adquisición de equipamiento de procesamiento y almacenamiento centralizado |  |  |  | 36350
9.1.1 | Servidor de datos | Und | 1 | 12950 | 12950 |  | Por cotizar
9.1.2 | Chasis para servidor | Und | 1 | 1300 | 1300
9.1.3 | Gabinete de Piso de 45 RU (Kit de Ventilación, Barra de Aterramiento y Regleta de alimentación) | Und | 2 | 3690 | 7380 |  | Cotiza
9.1.4 | Rack gabinete de Piso | Und | 1 | 800 | 800
9.1.5 | Rack gabinete de Pared | Und | 2 | 95 | 190
9.1.6 | Termometro/Higrometro digital | Und | 2 | 45 | 90 |  | Cotiza
9.1.7 | UPS 2 Kva on line | Und | 5 | 2728 | 13640 |  | Cotiza
10 | Sistema de conectividad y seguridad informática |  |  |  |  | 3600
10.1 | Adquisición de equipamiento de conectividad y seguridad informática |  |  |  | 3600
10.1.1 | Firewall 16 puertos RJ45 + 2p X GE RJ45/SFP | Und | 1 | 3600 | 3600
11 | Sistema de televisión digital |  |  |  |  | 16887
11.1 | Adquisición de equipamiento de televisión digital |  |  |  | 16887
11.1.1 | Telveisión | Und | 13 | 1299 | 16887 |  | Cotiza
12 | Sistema de telepresencia |  |  |  |  | 7102.5
12.1 | Adquisición de equipamiento de telepresencia |  |  |  | 7102.5
12.1.1 | Monitor LED 32" + accesorios | Und | 1 | 1643 | 1643 |  | Cotiza
12.1.2 | Camara | Und | 1 | 661.5 | 661.5 |  | Cotiza
12.1.3 | Parlante barra de techo / mesa + accesorios | Und | 1 | 1499 | 1499 |  | Cotiza
12.1.4 | Computadora Portatil | Und | 1 | 3299 | 3299 |  | Cotiza
13 | Sistema de comunicación por radio VHF/HF |  |  |  |  | 11402
13.1 | Adquisición de equipamiento de comunicación por radio VHF |  |  |  | 11402
13.1.1 | Repetidor de radio | Und | 1 | 11402 | 11402
13.1.2 | Radio portail con GPS | Und | 3 | 2716 | 8148
14 | Sistema de gestión en salud (HIS, SIS, SIGA, etc.) |  |  |  |  | 158246
14.1 | Adquisición de SW |  |  |  | 105615
14.1.1 | Licencia Windows 10 Pro | Und | 45 | 439 | 19755 |  | Cotiza
14.1.2 | Licencia Microsoft Office Professional 2019 | Und | 45 | 1769 | 79605 |  | Cotiza
14.1.2 | Licencia de Antivirus | Und | 45 | 139 | 6255 |  | Cotiza
14.2 | Elaboración de SW |  |  |  | 52631
14.2.1 | Elaboración de Sistema de Gestión en Salud | Und | 1 | 45000 | 45000 |  | Por cotizar
14.2.2 | Licencia de GBD y Lenguaje de Programación | Und | 1 | 7631 | 7631 |  | Cotiza
15 | Sistema de gestión de imágenes (PACS con RIS) |  |  |  |  | 34380
15.1 | Adquisición de equipamiento de comunicación por radio VHF |  |  |  | 32230
15.1.1 | Estacion de Diagnostico | Und | 1 | 6200 | 6200
15.1.2 | Servidor PACS | Und | 1 | 13900 | 13900
15.1.3 | Impresora Laser en Seco | Und | 1 | 8530 | 8530 |  | Por cotizar
15.1.4 | UPS de Línea Interactiva | Und | 2 | 1800 | 3600
15.2 | Adquisición de SW |  |  |  | 2150
15.2.1 | Sistema de Gestion de Imágenes Medicas | Und | 1 | 2150 | 2150
16 | Equipamiento informático |  |  |  |  | 290032
16.1 | Adquisición de suministros de equipamiento informático |  |  |  | 479
16.1.1 | Ecran Electrico 120" | Und | 1 | 479 | 479 |  | Cotiza
16.2 | Adquisición de equipamiento informático |  |  |  | 289553
16.2.1 | Computadora Personal | Und | 43 | 4705 | 202315 |  | Cotiza
16.2.2 | Computadora Portatil | Und | 2 | 3299 | 6598 |  | Cotiza
16.2.3 | Impresora Laser Multifuncional | Und | 43 | 1560 | 67080 |  | Cotiza
16.2.4 | Proyector Tiro Ultra Corto 3300 lumenes | Und | 2 | 6780 | 13560 |  | Cotiza
17 | Obras preliminares |  |  |  |  | 731.376
17.1 | Canalización de enlace |  |  |  | 731.376
17.1.1 | Trazo y replanteo, red de comunicación | ml | 24 | 4.45 | 106.8
17.1.2 | Excavación de zanjas para cableado subterraneo | m3 | 2.4 | 43.56 | 104.544
17.1.3 | Preparación de cama de apoyo | m2 | 12 | 32.64 | 391.68
17.1.4 | Colocación de cinta de señalización | ml | 24 | 3.18 | 76.32
17.1.5 | Relleno y apizonado de zanja | m3 | 2.4 | 21.68 | 52.032
18 | Buzones de control |  |  |  |  | 2000
18.1 | Bonen de control | Und | 4 | 500 | 2000
19 | Sub sistema horizaontal troncal |  |  |  |  | 5900
19.1 | Instalación de FO, enlace y pruebas | Serv | 1 | 5900 | 5900
COSTO TOTAL | [5 empty] | 871376.876
|  |  | 1 | m2 | 2 | ml
[5 empty] | 24 | ml
12

## UPSS
UPSS
| CONSULTA EXTERNA | NIVEL | AREA PMA | AREA PROYECTO | PUNTO TEL. IP | TELEFONO IP | PUNTO DE RED | PC | LAPTOP | TV / MONITOR | ACC. Y SEG. | AP
1 | CONS. MED. GENERAL/ GINECO OBST. | SEGUNDO | 17 | 17.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2 | MED. FAMILIAR/ CONS. PEDIATRA | SEGUNDO | 13.5 | 13.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
3 | TELECONSULTORIO | SEGUNDO | 15 | 14.66 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
4 | CONS. CRED Y ESTIMULACION TEMPRANA | SEGUNDO | 23 | 22.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
5 | SALA DE INMUNIZACIONES | SEGUNDO | 15 | 14.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
6 | CONSEJERIA Y PREV. ITS CANCER ADOLES. | TERCERO | 13.5 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
7 | ATENCION INT. Y CONJ. ADULTO MAYOR | TERCERO | 17 | 19.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
8 | CONTROL PRENATAL | SEGUNDO | 17 | 16.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
9 | PLANIFICACION FAMILIAR | SEGUNDO | 13.5 | 13.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
10 | CONS. ODONTOLOGIA CON RO | TERCERO | 23 | 23.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
11 | CONS. NUTRICION | SEGUNDO | 13.5 | 13.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
12 | TOPICO DE PROC. DE CONS. EXT. | SEGUNDO | 16 | 15.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
13 | CONS. PSICOLOGIA | TERCERO | 15 | 13.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
14 | HALL PUBLICO |  | 10 | 12.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
15 | CAJA ADMISION INFORMES | SEGUNDO | 12 | 12.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1
16 | ARCHIVO DE HIS. CLINICAS | SEGUNDO | 9 | 9.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
17 | SERV. SOCIAL | SEGUNDO | 9 | 9.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
18 | S.H. PER. V | SEGUNDO | 5 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | S.H. PER. M | SEGUNDO | 5 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | TRIAJE | SEGUNDO | 9 | 8.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
21 | SALA DE ESPERA | SEGUNDO | 134.55 | 134.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1
22 | S.H. PUBLICO V | SEGUNDO | 6 | 10.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | S.H. PUBLICO M | SEGUNDO | 5 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | S.H. PRE ESCOLAR | SEGUNDO | 15 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | SS.HH. DISC. | SEGUNDO | 5 | 4.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | CUARTO DE LIMPIEZA | SEGUNDO | 4 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ALM. INT. RR.SS. | SEGUNDO | 4 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | PREV. Y CONTROL DE TBC | SEGUNDO | 13.5 | 13.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
29 | SALA DE ESPERA | SEGUNDO | 12 | 11.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
30 | TOMA DE MED. | SEGUNDO | 8 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
31 | ALM. DE MED. | SEGUNDO | 6 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
32 | S.H. PUB. V | SEGUNDO | 3 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | S.H. PUB. M | SEGUNDO | 2.5 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | S.H. PER | SEGUNDO | 2.5 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | CUARTO DE LIM. | SEGUNDO | 4 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | TOMA DE MUESTRA | SEGUNDO | 3 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
37 | CUARTO TÉCNICO | SEGUNDO | 0 | 6.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SALA DE TELECOMUNICACIONES
| PATOLOGIA CLINICA | NIVEL | AREA PMA | AREA PROYECTO | PUNTO TEL. IP | TELEFONO IP | PUNTO DE RED | PC | LAPTOP | TV / MONITOR | ACC. Y SEG. | AP
1 | TOMA DE MUESTRAS | SEGUNDO | 5 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | LAB. HEM. Y BIO. | SEGUNDO | 10 | 9.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
3 | LAB. MICROBIOLOGIA | SEGUNDO | 18 | 17.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
4 | SALA DE ESPERA | SEGUNDO | 12 | 11.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5 | S.H. PUB. V | SEGUNDO | 3 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | S.H. PUB. M | SEGUNDO | 2.5 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | RECEPCION Y ENTREGA | SEGUNDO | 9 | 9.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | REGISTROS DE LAB. CLINICO | SEGUNDO | 15 | 15.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
9 | LAV. Y DESINFECCION | SEGUNDO | 8 | 7.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | DUCHA EMER. | SEGUNDO | 1.5 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | S.H. PERS. V | SEGUNDO | 4.5 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | S.H. PERS. M | SEGUNDO | 4.5 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ALM. INSUMOS | SEGUNDO | 3 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
14 | CUARTO LIM. | SEGUNDO | 4 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ALM. INT. RR.SS. | SEGUNDO | 4 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FARMACIA | NIVEL | AREA PMA | AREA PROYECTO | PUNTO TEL. IP | TELEFONO IP | PUNTO DE RED | PC | LAPTOP | TV / MONITOR | ACC. Y SEG.
1 | DISPENSACION DE MEDICAMENTOS | SEGUNDO | 15 | 13.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2 | DOSIS UNITARIA | TERCERO | 24 | 15.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
3 | ALMACEN ESPECIALIZADO | SEGUNDO | 30 | 30.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
4 | SEGUIMIENTO FARMACOVIGILANCIA | SEGUNDO | 12 | 12.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5 | MEZCLAS INTRAVENOSAS DILUCION | SEGUNDO | 16 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| SALUD FAMILIAR | NIVEL | AREA PMA | AREA PROYECTO | PUNTO TEL. IP | TELEFONO IP | PUNTO DE RED | PC | LAPTOP | TV / MONITOR | ACC. Y SEG.
1 | PROMOCION DE LA SALUD | TERCERO | 18 | 20.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2 | DEPOSITO | TERCERO | 6 | 5.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| URGENCIAS Y EMERGENCIAS | NIVEL | AREA PMA | AREA PROYECTO | PUNTO TEL. IP | TELEFONO IP | PUNTO DE RED | PC | LAPTOP | TV / MONITOR | ACC. Y SEG.
1 | TOPICO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS | SEGUNDO | 18 | 17.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2 | SALA DE PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA | SEGUNDO | 18 | 18.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
3 | OBSERVACION DE EMERGENCIA | SEGUNDO | 22 | 21.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
4 | BOTADERO | SEGUNDO | 4 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GESTANTE EN PARTOS | NIVEL | AREA PMA | AREA PROYECTO | PUNTO TEL. IP | TELEFONO IP | PUNTO DE RED | PC | LAPTOP | TV / MONITOR | ACC. Y SEG.
1 | SALA DE DILATACION | TERCERO | 30 | 30.11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SALA DE PARTO | TERCERO | 30 | 30.28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SALA DE PARTO VERTICAL | TERCERO | 30 | 30.02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SALA DE PUERPERIO | TERCERO | 18 | 18.62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ATENCION AL RECIEN NACIDO | TERCERO | 12 | 13.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CONTROL DE ACCESO | TERCERO | 4 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | SALA DE ESPERA | TERCERO | 12 | 10.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ESTACION DE OBTETRICIA | TERCERO | 12 | 12.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
9 | LAVADO DE PERSONAL | TERCERO | 3 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ESTAR DE PERSONAL | TERCERO | 9 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | CUARTO DE PRE LAVADO | TERCERO | 4 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | VESTIDOR DE GESTANTE | TERCERO | 3 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | S.H. V | TERCERO | 6 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | S.H. M | TERCERO | 6 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ALMACEN DE EQUIPOS Y MAT. | TERCERO | 6 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
16 | CUARTO DE LIM. | TERCERO | 4 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | CUARTO SEPTICO | TERCERO | 5 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
18 | ALM. INT. RR.SS. | TERCERO | 3 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | CUARTO TÉCNICO | TERCERO | 3 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SALA DE TELECOMUNICACIONES
| INTERNAMIENTO | NIVEL | AREA PMA | AREA PROYECTO | PUNTO TEL. IP | TELEFONO IP | PUNTO DE RED | PC | LAPTOP | TV / MONITOR | ACC. Y SEG.
1 | SALA DE INT. VARONES | TERCERO | 18 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | LLAMADA DE ENFERMERAS
2 | SALA DE INT. MUJERES | TERCERO | 18 | 18.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | LLAMADA DE ENFERMERAS
3 | SALA DE INT. OBSTETRICO | TERCERO | 18 | 18.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | LLAMADA DE ENFERMERAS
4 | SALA DE INT. NIÑOS | TERCERO | 18 | 20.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | LLAMADA DE ENFERMERAS
5 | ATENCION AL RECIEN NACIDO | TERCERO | 6 | 9.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ESTACION DE ENFERMERAS | TERCERO | 15 | 14.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | PERIFONEO / LLAMADA DE ENFERMERAS
7 | SALA DE ESPERA | TERCERO | 16 | 15.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8 | CAMILLAS Y SILLA DE RUEDAS | TERCERO | 5 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ROPA LIMPIA | TERCERO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ALM. EQUIPOS | TERCERO | 4 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | CUARTO DE LIM. | TERCERO | 4 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ALM. INT. RR.SS. | TERCERO | 4 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | CUARTO TÉCNICO | TERCERO | 0 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SALA DE TELECOMUNICACIONES
| ECOGRAFIA RADIOLOGIA | NIVEL | AREA PMA | AREA PROYECTO | PUNTO TEL. IP | TELEFONO IP | PUNTO DE RED | PC | LAPTOP | TV / MONITOR | ACC. Y SEG.
1 | SALA DE RADIOOGIA | TERCERO | 20 | 24.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2 | SALA DE ECOGRAFIA | TERCERO | 16 | 20.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
3 | VESTIDOR | TERCERO | 2 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SALA DE IMPRESIÓN LECTURA | TERCERO | 12 | 14.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
5 | CUARTO TÉCNICO | TERCERO | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SALA DE TELECOMUNICACIONES
6 | SALA DE TELECOMUNICACIONES | TERCERO | 0 | 21.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SALA DE TELECOMUNICACIONES
| DESINFECCION ESTERILIZACION | NIVEL | AREA PMA | AREA PROYECTO | PUNTO TEL. IP | TELEFONO IP | PUNTO DE RED | PC | LAPTOP | TV / MONITOR | ACC. Y SEG.
1 | DESCONTAMINACION | TERCERO | 8.5 | 8.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | PREPARACION Y EMPAQUE | TERCERO | 6 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3 | ESTERIL. Y ALM. | TERCERO | 8.5 | 8.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
4 | VESTIDOR Y S.H. | TERCERO | 8.5 | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | LAV. DE CARRITOS | TERCERO | 5 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | SALA DE TELECOMUNICACIONES | TERCERO | 0 | 9.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SALA DE TELECOMUNICACIONES
7 | CUARTO TÉCNICO | TERCERO | 0 | 13.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SALA DE TELECOMUNICACIONES
| ADMINISTRACION | NIVEL | AREA PMA | AREA PROYECTO | PUNTO TEL. IP | TELEFONO IP | PUNTO DE RED | PC | LAPTOP | TV / MONITOR | ACC. Y SEG.
1 | SALA DE ESPERA | CUARTO | 15 | 14.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SALA DE TELECOMUNICACIONES | CUARTO | 0 | 17.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SALA DE TELECOMUNICACIONES
3 | JEFATURA | CUARTO | 15 | 15.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
4 | SECRETARIA | CUARTO | 15 | 14.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | POOL ADM. | CUARTO | 24 | 25.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ARCHIVO | CUARTO | 10 | 10.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
7 | S.H. PER. V | CUARTO | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | S.H. PER. M | CUARTO | 3 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | CUARTO LIM. | CUARTO | 4 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | DEP. TEM. RR.SS. | CUARTO | 4 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GESTION DE LA INFORMACION | NIVEL | AREA PMA | AREA PROYECTO | PUNTO TEL. IP | TELEFONO IP | PUNTO DE RED | PC | LAPTOP | TV / MONITOR | ACC. Y SEG.
1 | ESTADISTICA-SOP. INF. Y CENT. DE COMP. | PRIMERO | 12 | 11.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2 | CUARTO DE INGRESO I | PRIMERO | 3 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SALA DE EQUIPOS III | PRIMERO | 14 | 12.19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
4 | CENTRAL VIGILANCIA | PRIMERO | 9 | 9.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
5 | CENTRAL DE COMUN. II | PRIMERO | 9 | 8.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
6 | SALA DE TELECOMUNI. II | PRIMERO | 0 | 11.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SALA DE TELECOMUNICACIONES
| TRANSPORTE | NIVEL | AREA PMA | AREA PROYECTO | PUNTO TEL. IP | TELEFONO IP | PUNTO DE RED | PC | LAPTOP | TV / MONITOR | ACC. Y SEG.
1 | COCHERA PARA AMBULANCIA | PRIMERO | 20 | 19.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | COCHERA DE MOVILIDAD | PRIMERO | 20 | 19.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ESTAR DE CHOFERES - S.H. | PRIMERO | 15 | 14.79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CASA DE FUERZA | NIVEL | AREA PMA | AREA PROYECTO | PUNTO TEL. IP | TELEFONO IP | PUNTO DE RED | PC | LAPTOP | TV / MONITOR | ACC. Y SEG.
| CISTERNA AGUA BLANDA | PRIMERO | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CISTERNA AGUA DURA | PRIMERO | 0 | 14.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CISTERNA CONTRA INCENDIO | PRIMERO | 0 | 11.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | TABLERO GENERAL | PRIMERO | 15 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | CUARTO TÉCNICO | PRIMERO | 0 | 3.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SALA DE TELECOMUNICACIONES
3 | SUB ESTACION ELECTRICA | PRIMERO | 20 | 23.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
4 | GRUPO ELECTROGENO | PRIMERO | 18 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | TANQUE DE PETROLEO | PRIMERO | 10 | 10.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA | PRIMERO | 0 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | PRIMERO | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | DEP. PARA SAL Y CLORO | PRIMERO | 0 | 9.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | SISTEMA CONTRAINCENDIO | PRIMERO | 0 | 12.14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ESTACION CONTRAINCENDIOS
| CADENA DE FRIO | NIVEL | AREA PMA | AREA PROYECTO | PUNTO TEL. IP | TELEFONO IP | PUNTO DE RED | PC | LAPTOP | TV / MONITOR | ACC. Y SEG.
1 | AREA CLIMATIZADA | PRIMERO | 30 | 32.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CENTRAL DE GASES | NIVEL | AREA PMA | AREA PROYECTO | PUNTO TEL. IP | TELEFONO IP | PUNTO DE RED | PC | LAPTOP | TV / MONITOR | ACC. Y SEG.
1 | CENTRAL DE OXIGENO Y AIRE COM. | PRIMERO | 8 | 12.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CENTRAL DE VACIO | PRIMERO | 6 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ALMACEN | NIVEL | AREA PMA | AREA PROYECTO | PUNTO TEL. IP | TELEFONO IP | PUNTO DE RED | PC | LAPTOP | TV / MONITOR | ACC. Y SEG.
1 | ALMACEN GENERAL | PRIMERO | 20 | 18.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2 | ALM. DE MAT. | PRIMERO | 8 | 19.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
3 | DEP. EQUI. Y MOB. | PRIMERO | 10 | 20.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| LAVANDERIA | NIVEL | AREA PMA | AREA PROYECTO | PUNTO TEL. IP | TELEFONO IP | PUNTO DE RED | PC | LAPTOP | TV / MONITOR | ACC. Y SEG.
1 | ENTREGA DE ROPA | PRIMERO |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | RECEPCION DE ROPA | PRIMERO |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ALM. DE INSU. | PRIMERO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S.H. PER. | PRIMERO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | LAVADO Y CENTRI. | PRIMERO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | SECADO Y PLANCHADO | PRIMERO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ALM. ROPA LIM. | PRIMERO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TALLER DE MANTENIMIENTO | NIVEL | AREA PMA | AREA PROYECTO | PUNTO TEL. IP | TELEFONO IP | PUNTO DE RED | PC | LAPTOP | TV / MONITOR | ACC. Y SEG.
1 | TALLER DE MANTENIMIENTO Y PINTURA | PRIMERO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DEPOSITO | PRIMERO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | S.H. VESTIDOR PERS. M | PRIMERO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SALUD AMBIENTAL | NIVEL | AREA PMA | AREA PROYECTO | PUNTO TEL. IP | TELEFONO IP | PUNTO DE RED | PC | LAPTOP | TV / MONITOR | ACC. Y SEG.
1 | OFICINA DE SALUD Y SANEA. | SEGUNDO |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2 | CLASIFICACION DE RR.SS. | PRIMERO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3 | ACOPIO DE RR.SS. | PRIMERO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
4 | LAVADO DE COCHES | PRIMERO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | AREA DE LIMPIEZA | SEGUNDO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | S.H. PER. | PRIMERO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SALA DE USO MULTIPLE | NIVEL | AREA PMA | AREA PROYECTO | PUNTO TEL. IP | TELEFONO IP | PUNTO DE RED | PC | LAPTOP | TV / MONITOR | ACC. Y SEG. | AP
1 | SALA DE USO MULTIPLE | PRIMERO | 72 | 71.71 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2 | DEPOSITO | PRIMERO | 12 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CASA MATERNA | NIVEL | AREA PMA | AREA PROYECTO | PUNTO TEL. IP | TELEFONO IP | PUNTO DE RED | PC | LAPTOP | TV / MONITOR | ACC. Y SEG. | AP
1 | DORMITORIO 1 | SEGUNDO | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | DORMITORIO 2 | SEGUNDO | 0 | 19.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DORMITORIO 3 | SEGUNDO | 0 | 17.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | COMEDOR COCINA | SEGUNDO | 0 | 21.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SALA ESTAR | SEGUNDO | 0 | 16.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | SS.HH.VISITANTES | SEGUNDO | 0 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | LAVANDERIA | SEGUNDO | 0 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | C. LIMPIEZA | SEGUNDO | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | COCINA MEJORADA / CORRAL | SEGUNDO | 0 | 7.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RESIDENCIA DE PERSONAL | NIVEL | AREA PMA | AREA PROYECTO | PUNTO TEL. IP | TELEFONO IP | PUNTO DE RED | PC | LAPTOP | TV / MONITOR | ACC. Y SEG. | AP
1 | SALA DE ESTAR | TERCERO | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | SS.HH. VISITANTE | TERCERO | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | COMEDOR COCINA | TERCERO | 0 | 23.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | HABITACION HOMBRES + S.H. | TERCERO | 0 | 35.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | HABITACION MUJERES + S.H. | TERCERO | 0 | 29.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | DEPOSITO TEMPORAL | TERCERO | 0 | 9.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SEGURIDAD | NIVEL | AREA PMA | AREA PROYECTO | PUNTO TEL. IP | TELEFONO IP | PUNTO DE RED | PC | LAPTOP | TV / MONITOR | ACC. Y SEG.
1 | CONTROL PRINCIPAL | SEGUNDO | 0 | 6.92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CONTROL DE INGRESO EMERG. | SEGUNDO | 0 | 7.53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | CONTROL DE INGRESO SECUNDARIO | PRIMERO | 0 | 6.94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OTROS | NIVEL | AREA PMA | AREA PROYECTO | PUNTO TEL. IP | TELEFONO IP | PUNTO DE RED | PC | LAPTOP | TV / MONITOR | ACC. Y SEG.
1 | AMB. PARA EQUIPOS DE AIRE ACON. Y CLIM. | CUARTO | 0 | 86.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | ACSCENSOR |  | 0 | 58.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ESCALERA PERSONAL |  | 0 | 58.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ESCALERA PUBLICO |  | 0 | 92.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | RAMPA 1 |  | 0 | 110.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | RAMPA 2 |  | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | PATIO DE MANIOBRA | PRIMERO | 0 | 17.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | TANQUE CISTERNA |  | 0 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | TANQUE ELEVADO |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 58 | 58 | 45 | 43 | 3 | 18 | 59

## Equipamiento por niveles
Equipamiento / Conectividad
Nivel | PC | Punto PC | Patch Cord 3m | Patch Cord 1m | Telefono IP | Punto IP | Impresora | AP | Punto AP | Sensor humo | Alarma | Panel Control | Extintores | Sirena Strobo | Switch 24p | Switch 48p | Router (Proveedor) | Cable UTP (m) | Jack RJ-45 | Conector RJ-45 | Caja para Jack | Camara DOMO | Tubo PVC 2" | Tubo PVC 1 1/2" | TV | Monitor
Primero | 6 | 24 | 34 | 48 | 11 | 10 | 6 | 1 | 1 | 22 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1216.18 | 34 | 34 | 17 | 4 | 12 | 8 | 0
Segundo | 23 | 92 | 96 | 96 | 25 | 4 | 23 | 4 | 4 | 37 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12392.64 | 96 | 96 | 48 | 10 | 43 | 0 | 8
Tercero | 10 | 40 | 50 | 72 | 15 | 10 | 10 | 3 | 3 | 33 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5688 | 50 | 50 | 25 | 6 | 38 | 0 | 4
Cuarto | 4 | 16 | 18 | 24 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 441.18 | 18 | 18 | 9 | 2 | 8 | 0 | 1
TOTALES | 43 | 172 | 198 | 240 | 56 | 26 | 43 | 9 |  | 100 | 11 | 1 | 16 | 7 | 6 | 2 | 1 | 19738 | 198 | 198 | 99 | 22 | 101 | 8 | 13
64.7148
65 Rollos de 305 m